## Sheet1
序号 | 产品名称 | 基本用途 | 功能/参数要求
1 | 肌红蛋白测定试剂盒(直接化学发光法) | 定量测定血清或血浆（肝素）中的肌红蛋白含量，辅助诊断急性心肌梗塞。 | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：II类
2 | 铁蛋白测定试剂盒(直接化学发光法) | 定量测定血清中铁蛋白，用来辅助诊断缺铁性贫血和铁过量。 | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：II类
3 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒(直接化学发光法) | 定量测定血清或肝素化血浆中的CK-MB | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：II类
4 | 卵泡刺激素测定试剂盒(直接化学发光法) | 定量测定血清中卵泡刺激素（FSH）的浓度 | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：II类
5 | 样本释放剂 T3/T4/VB12 Ancillary Reagent | 用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。 | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：I类
6 | 黄体生成素测定试剂盒(直接化学发光法) | 定量测定血清中的黄体生成素（LH） | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：II类
7 | 总人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(直接化学发光法) | 定量测定血清中人绒毛膜促性腺激素 | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：II类
8 | 睾酮测定试剂盒(化学发光法) | 定量检测人血清和血浆中总睾酮（结合和未结合）的含量。 | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：II类
9 | 雌二醇测定试剂盒(直接化学发光法) | 定量测定人血清和血浆（肝素和乙二胺四乙酸 抗凝）中的雌二醇。 | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：II类
10 | 孕酮测定试剂盒(直接化学发光法) | 定量测定人血清中孕酮（PRGE）的浓度。 | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：II类
11 | 胰岛素测定试剂盒(直接化学发光法) | 定量检测人血清中胰岛素的含量 | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：II类
12 | C-肽测定试剂盒(直接化学发光法) | 定量测定人血清中C-肽的浓度 | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：II类
13 | 样本稀释液 ThCG Diluent | 用于对THCG待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：I类
14 | 催乳素测定试剂盒(直接化学发光法) | 定量测定人血清中的催乳素（Prolactin） | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：II类
15 | 卵泡刺激素测定试剂盒(直接化学发光法) | 定量测定血清中卵泡刺激素（FSH）的浓度 | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：II类
16 | 全自动免疫检验系统用底物液Atellica IM Acid | 与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测. | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：I类
17 | 全自动免疫检验系统用底物液Atellica IM Base | 与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测. | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：I类
18 | 总维生素D测定试剂盒(化学发光法) | 定量检测人血清中的总 25羟基维生素 D | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：II类
19 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(微粒子化学发光免疫分析法) | 定量测定人类血清和血浆（肝素锂）中的心肌 肌钙蛋白I。 心肌肌钙蛋白I 的测定可以辅助诊断急性心肌梗死（AMI） | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600 管理类别：II类
20 | 样本稀释液 | 用于对待测样本进行稀释、液化 | 适配西门子全自动生化分析仪：Atellica CH 930 管理类别：I类
21 | 混合液 | 检测生化的均匀功能 | 适配西门子全自动生化分析仪：Atellica CH 930
22 | 检查液 | 检测生化加样系统 | 适配西门子全自动生化分析仪：Atellica CH 930
23 | 湿度包 | 保持试剂仓湿度 | 适配西门子全自动化学发光免疫分析仪：Atellica IM 1600
24 | 抗缪勒管激素检测试剂盒（免疫荧光干式定量法） | 用于体外定量测定人血清或血浆中的抗缪勒管激素含量 | 适配巴迪泰A5000 全自动干式免疫分析系统 管理类别：II类
25 | 降钙素原（PCT）检测试剂盒（免疫荧光干式定量法） | 用于体外定量检测人血清、血浆、全血和末梢血中降钙素原的含量 | 适配巴迪泰A5000 全自动干式免疫分析系统 管理类别：II类
26 | D二聚体检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 用于体外定量检测人血浆的D-二聚体含量 | 适配积水CP3000 全自动凝血分析仪 管理类别：II类
27 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 用于体外定量检测人血浆中纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物（FDP）的浓度 | 适配积水CP3000 全自动凝血分析仪 管理类别：II类
28 | 抗凝血酶Ⅲ检测试剂盒（显色性合成底物法） | 用于体外检测人血浆样本中抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）的活性 | 适配积水CP3000 全自动凝血分析仪 管理类别：II类
29 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（冻干型）（凝固法） | 用于测定人血浆凝血酶原时间 | 适配积水CP3000 全自动凝血分析仪 管理类别：II类
30 | 凝血酶时间检测试剂盒(凝固法) | 用于定量测定人体血浆凝血酶时间 | 适配积水CP3000 全自动凝血分析仪 管理类别：II类
31 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸）（凝固法） | 用于体外测定人血浆的活化部分凝血活酶时间 | 适配积水CP3000 全自动凝血分析仪 管理类别：II类
32 | 纤维蛋白原检测试剂盒（凝固法）Coagpia Fbg | 用于体外定量测定人血浆中纤维蛋白原（FIB）的浓度 | 适配积水CP3000 全自动凝血分析仪 管理类别：II类
33 | 血气/电解质和生化分析试剂盒(电极法) | 本产品用于体外定量测定人全血中的氢离子浓度指数（pH）、二氧化碳分压（PCO₂） 、氧分压（PO₂）等 | 适配西门子RP500全自动血气分析仪 管理类别：II类
34 | 全自动血液流变分析仪质控液 | 供全自动血液流变分析仪调校、质控使用 | 适配天海MVIS-2040A血流变分析仪 管理类别：II类
35 | 清洗液1 | 用于仪器保养或开关机的清洗 | 适配天海MVIS-2040A血流变分析仪
36 | 清洗液2 | 用于检测过程中样本的清洗 | 适配天海MVIS-2040A血流变分析仪
37 | 微量元素测定试剂盒（电化学法） | 用于体外定量检测人体血液中镉、铅、铜、锌、铁、钙、镁、锰、硒的含量 | 适配济宁天成TC-3010D微量元素分析仪 管理类别：II类
38 | 呼吸湿化治疗仪-加热呼吸管路套装 | 专用于费雪派克呼吸湿化治疗仪，可以连接该设备所使用的成人鼻塞导管、气管切管接头、面罩转接头，婴幼儿鼻塞导管等。 | 1、适配呼吸湿化治疗仪-Airvo；管路内径≦15mm，管路长度1.8米。螺旋加热丝螺旋式镶嵌于管路内璧，提升加温效果；管路内壁光滑，最大程度减少管路内阻。 2、管路采用中空螺旋空气隔热结构、管壁采用微蜂窝高分子材料，提高保温保湿能力。使用效期≥14天。 3、管路内置一体式温度探头，具有监测管路末端气体温度功能。无须外接探头、加热丝导线。具有管路固定夹≥1个，方便固定管路位置。 4、一次性自动加水式湿化水罐采用双浮子结构，具有气流导向器，以触发气流产生湍流和涡旋，充分混合水份，以保证气体温湿度达到人体所需核心温度和湿度。气流导向器直径≥60mm。 5、水罐、管路均与设备原厂同品牌，保证电气性能匹配可靠性和安全性。提供注册检验时机器与水罐、管路整机连接图片，及检验报告首末页证明。 管理类别：II类
39 | 呼吸湿化治疗仪-鼻塞导管 | 鼻塞管路患者界面用于向患者输送加温湿化气体 | 1、适配呼吸湿化治疗仪-Airvo；采用Evaqua材质透水不透气； 2、一体化头带安全、柔软、服帖、防过敏，卡夹固定无需挂绳； 3、鼻塞柔软、符合人体工学设计； 4、面颊垫柔软避免损伤皮肤； 5、具有大中小号，适应不同患者鼻孔大小。 6、使用效期≥14天 管理类别：II类
40 | 一次性使用麻醉呼吸管路及组件 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路，用于与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。 | 1.适配麻醉机-WATOEX-20 麻醉机--FabiusPlusXL 2.包含但不限于麻醉管路，麻醉管路为伸缩管材质，普通标准型、加强筋标准型、可伸缩标准型：由基本配置管路和选配配件转换接头、Y 形件、机器端接头、面罩、呼吸囊、机械粉尘过滤器、热湿交换器、短管、延长管组成。 3.管理类别:II类
41 | 加温呼吸管路 | 产品用于呼吸机、湿化器、呼吸湿化仪与面罩、鼻氧管之间的气路连接，向患者输送加温湿化气体。加热呼吸管路具有加热呼吸管路内气体，功能，可防止冷凝水的产生。 | 1.适配呼吸湿化治疗仪-斯百瑞OH-70C 2.由高流量无创呼吸湿化治疗仪提供24VDC,1.85A(MAX)电源给加温呼吸管路工作。 3.搭配一次性使用鼻氧管使用。 管理类别:II类
42 | 一次性使用鼻氧管 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 | 1.适配呼吸湿化治疗仪-斯百瑞OH-70C 2.用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 3.搭配加温呼吸管路使用。 管理类别:II类
43 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 | 本产品用于通过胰岛素泵进行胰岛素皮下注射。 | 1.适配胰岛素泵-MMT-712EWS。 2.技术需求（参数）：1）输液针长度13mm，输注管路长度60cm/110cm；2）输注软管≥2层（外部材料为聚氨酯，内部材料为聚乙烯；3）具有可视窗口，堵管弯折，一览无余；4）留置软管，无断针风险；5）防水防漏，根部便捷分离；6）植入角度灵活，深度自由可控；7）防水防漏，根部分离；8）配和专用QS助针器保证植入深度。 管理类别:III类
44 | 一次性使用呼吸机管路 | 使用呼吸机时，对患者进行呼吸控制或支持。 | 1.适配设备：呼吸机-ACM812A、呼吸机-AD II CPAP、呼吸机-爱徕EPY200 2.采用环氧乙烷灭菌。 管理类别:II类